АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 16.01.2018 | г. Красный Холм | № 10-ра |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Перечня объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Краснохолмский район Тверской области, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:

1. Утвердить Перечень объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Краснохолмский район Тверской области, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения (прилагается).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению   на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации http://torgi.gov.ru и на сайте Администрации Краснохолмского района http://www.krholm.ru.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на председателя  комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Краснохолмского района  Молодцову З.К.

| Глава района | В. Ю. Журавлев |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению Администрации Краснохолмского района от 16.01.2018 № 10-ра

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Краснохолмский район Тверской области, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения.

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение имущества | индивидуализирующие характеристики имущества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО |  |
|  | нежилое здание -котельная | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 2 | общая площадь 191,7 кв.м. |
|  | нежилое здание -котельная | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 52 | общая площадь 160 кв.м. |
|  | нежилое здание -котельная | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 27 | общая площадь 97,4 кв.м. |
|  | нежилое здание -котельная | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, п. Неледино, д. 1 | общая площадь 263,2 кв.м. |
|  | нежилое здание -котельная | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 36б | общая площадь 501,5 кв.м. |
|  | нежилое здание -котельная | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, ул. Базарная, д. 65а | общая площадь 109,3 кв.м. |
|  | нежилое здание -котельная | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 59 | общая площадь 260,7 кв.м |
|  | нежилое здание -котельная | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 66 | общая площадь 233,5 кв.м |
|  | сооружение-теплотроасса | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, 27 | протяженность 430 м |
|  | сооружение-теплотрасса | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, п. Неледино, б/н | протяженность 575 м. |
|  | сооружение-теплотрасса | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, ул. Мясникова, 36б | протяженность 351 м. |
|  | сооружение-теплотрасса | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, ул. Мясникова, б/н | протяженность 248 м |
|  | сооружение-теплотрасса | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, ул. Базарная, 65а | протяженность 56 м |
|  | сооружение-теплотрасса | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, ул. Базарная, б/н | протяженность 846 м |
|  | сооружение-теплотрасса | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, ул. Мясникова, 52 | протяженность 78 м |
|  | сооружение-теплотрасса | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, ул. Калинина, 2 | протяженность 300 м |
|  | сооружение-теплотрасса | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, 66 | протяженность 50 м |
|  | сооружение-теплотрасса | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, 5/3 | протяженность 488 м |
|  | сооружение-теплотрасса | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, ул. Мясникова, б/н | протяженность 491 м |
| 2. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО |  |
|  | Дымовая труба | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная п. Неледино д.1 | Металлическая, высота 25 м, диаметр устья 830 мм, толщина стенки 7 мм |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная п. Неледино д.1 | Луга Лотос КВР-0,8 |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная п. Неледино д.1 | «Иркутск – энерго» |
|  | Дымосос | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная п. Неледино д.1 | 3,5кВт |
|  | Вентилятор | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная п. Неледино д.1 | Л-135-130 |
|  | Насос сетевой | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная п. Неледино д.1 | К-80-65-160 |
|  | Насос сетевой | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная п. Неледино д.1 | К-80-65-160 |
|  | Насос подпиточный | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная п. Неледино д.1 | К45 К-3 |
|  | Емкость под воду | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная п. Неледино д.1 | 5 куб.м. |
|  | Емкость под воду | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная п. Неледино д.1 | 60 куб.м. |
|  | Дымовая труба | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.52 | Металлическая, высота 25 м, диаметр устья 830 мм, толщина стенки 7 мм |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.52 | "Нева" |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.52 | "Луга-0,8" |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.52 | "Луга-0,25" |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.52 | "Луга Лотос КВР-0,8" |
|  | Вентилятор | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.52 | Л-135-130 |
|  | Вентилятор | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.52 | Л-135-130 |
|  | Насос сетевой | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.52 | К-63-50 |
|  | Насос | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.52 | К90 |
|  | Насос подпиточный | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.52 | К45/30 |
|  | Емкость под воду | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.52 | 5 куб.м. |
|  | Дымовая труба | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Калинина д.2 | Металлическая, высота 25 м, диаметр устья 830 мм, толщина стенки 7 мм |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Калинина д.2 | «Иркутск-энерго» |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Калинина д.2 | «Иркутск-энерго» |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Калинина д.2 | Луга Лотос КВР-0,63 |
|  | Вентилятор | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Калинина д.2 | «ПР-135» |
|  | Вентилятор | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Калинина д.2 | «ПР-135» |
|  | Насос сетевой | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Калинина д.2 | Т-200 -36 |
|  | Насос сетевой | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Калинина д.2 | К-100-80-60а |
|  | Насос | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Калинина д.2 | К25/30 |
|  | Емкость под воду | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Калинина д.2 | 2,5 куб.м. |
|  | Дымовая труба | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм,котельная ул. Красноармейская д.27 | Металлическая, высота 21 м, диаметр устья 630 мм, толщина стенки – 7 мм |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм,котельная ул. Красноармейская д.27 | «Иркутск-энерго» |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм,котельная ул. Красноармейская д.27 | «Иркутск-энерго» |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм,котельная ул. Красноармейская д.27 | «Иркутск-энерго» |
|  | Вентилятор | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм,котельная ул. Красноармейская д.27 | ВД-10 |
|  | Насос сетевой | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм,котельная ул. Красноармейская д.27 | К-100 -80 |
|  | Насос сетевой | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм,котельная ул. Красноармейская д.27 | К-200-150-315 |
|  | Насос подпиточный | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм,котельная ул. Красноармейская д.27 | К45/30 |
|  | Емкость под воду - | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм,котельная ул. Красноармейская д.27 | 0,7 куб.м. |
|  | Емкость под воду | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Красноармейская д.27 | 1,0 куб.м |
|  | Дымовая труба | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.36 б | Металлическая, высота 25 м, диаметр устья 730 мм, толщина стенки 8,0 мм |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.36 б | «Иркутск-энегро» |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.36 б | КВР-1,0 |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.36 б | КВР-1,0 |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.36 б | КВР-1,0 |
|  | Дымосос | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.36 б | «МД-10» |
|  | Дымосос | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.36 б | ДН№6,3 5,5 кВт 1500об/мин |
|  | Вентилятор | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.36 б | «ВД-10» |
|  | Вентилятор | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.36 б | «ВД-10» |
|  | Вентилятор | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.36 б | «ВД-10» |
|  | Насос сетевой | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.36 б | КМ-125-160-80 |
|  | Насос сетевой | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.36 б | КМ-125-160-80 |
|  | Насос сетевой | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.36 б | КМ-125-160-80 |
|  | Насос сетевой | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.36 б | К100-80-160 |
|  | Насос подпиточный | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.36 б | К45/30 |
|  | Емкость под воду | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная ул. Мясникова д.36 б | 10 куб.м. |
|  | Дымовая труба | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Мясникова д.59, помещение №1 | Металлическая, высота 28 м, диаметр устья 830 мм, толщина стенки 8,0 мм |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Мясникова д.59, помещение №1 | «Иркутск-энерго» |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Мясникова д.59, помещение №1 | «Иркутск-энерго» |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Мясникова д.59, помещение №1 | Луга Лотос КВР-0,8 |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Мясникова д.59, помещение №1 | Луга Лотос КВР-0,8 |
|  | Дымосос | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Мясникова д.59, помещение №1 | ДН№6,3 5,5 кВт 1500об/мин |
|  | Вентилятор | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Мясникова д.59, помещение №1 | «Л-135-130» |
|  | Насос сетевой 1 | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Мясникова д.59, помещение №1 | КМ-125-160 -80 |
|  | Насос сетевой | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Мясникова д.59, помещение №1 | КМ-125-160 -80 |
|  | Насос подпиточный | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Мясникова д.59, помещение №1 | К45/30 |
|  | Насос подпиточный | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Мясникова д.59, помещение №1 | К45/30 |
|  | Емкость под воду | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Мясникова д.59, помещение №1 | 5 куб.м. |
|  | Дымовая труба | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Базарная д.65а | Металлическая, высота 25 м, диаметр устья 830 мм, толщина стенки 7 мм |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Базарная д.65а | Луга Лотос КВР-0,63 |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Базарная д.65а | КВР-0,63 |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Базарная д.65а | КВР-0,63 |
|  | Дымосос | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Базарная д.65а | ВДН-9 |
|  | Вентилятор | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Базарная д.65а | «Л-135-130» |
|  | Вентилятор | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Базарная д.65а | «Л-135-130» |
|  | Насос сетевой | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Базарная д.65а | К-200-150-315 |
|  | Насос сетевой | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Базарная д.65а | К-80-63 |
|  | Насос | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Базарная д.65а | 4 К-12 |
|  | Емкость под воду | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Базарная д.65а | 5 куб.м. |
|  | Дымовая труба | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Красноармейская д.66 | Металлическая, высота 25 м, диаметр устья 830 мм, толщина стенки 7 мм |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Красноармейская д.66 | «Универсал У-6» |
|  | Котел | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Красноармейская д.66 | «Универсал У-6» |
|  | Вентилятор | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Красноармейская д.66 | Л-135-130 |
|  | Насос сетевой | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Красноармейская д.66 | К-100-65-250 |
|  | Насос сетевой | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Красноармейская д.66 | К-100-65-250 |
|  | Емкость под воду | Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, котельная, ул. Красноармейская д.66 | 1,5 куб.м. |