СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

БАРБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 13.03.2015г                                 д. Барбино                                                              № 100

Об утверждении схемы системы водоснабжения

и водоотведения Барбинского сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416 «О водоснабжении и водоотведении»,

Совет депутатов РЕШИЛ:

- Утвердить схему системы водоснабжения и водоотведения Барбинского сельского поселения Краснохолмского  района Тверской области.

Глава поселения                                                                  С.В.Петухова

Утверждено Решением Совета депутатов Барбинского сельского поселения № 100 от13.03.2015 г. СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Барбинского сельского поселения является: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении» Глава 1.Общее положения 1.1. Схема водоснабжения, водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 1) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение); 2) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения; 1.2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения 1. К полномочиям Администрации Барбинского сельского поселения по организации водоснабжения и водоотведения относятся: 1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств; 2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения; 3) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 2. Решение Администрации Барбинского сельского поселения , принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти Тверской области в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации. Глава 2 Пояснительная записка. 2.1. Общая оценка природных ресурсов и условий территории Барбинское сельское поселение расположено в юго- западной части Краснохолмского района и граничит с Глебенским и Лихачевским сельскими поселениями, а также с Бежецким, Молоковским и Сонковским районами. Центром поселения является деревня Барбино, находящееся в 3 километрах от районного центра г. Красный Холм. Центр района расположен в 170 км. от областного центра – г.Тверь. Общий земельный фонд Поселения составляет -298,12 кв.км. Количество населенных пунктов в поселении - 71 Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных и среднегодовой температурах воздуха представлены в таблице 1 Таблица 1 Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С Нас. Пункт I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год Тверь -10,5 -9,4 -4,6 4,1 11,2 15,7 17,3 15,8 10,2 4,0 -1,8 -6,6 3,8 Абсолютно минимальная t янв.= -33°С, абсолютная максимальная t июля= +35°С. Переход среднесуточной t возд. через 0°С к положительной – примерно 4 апреля, к отрицательной – 4ноября. Снежный покров Дата выпадения первого снега обычно близка к осенней дате перехода средней суточной температуры воздуха через 0°С. Сход снежного покрова приходится на середину апреля. Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 135-140 дней. Осадки Барбинское сельское поселение находится в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков – 575-600 мм. Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее. Влажность воздуха Влажность воздуха в Тверской области довольно высока на протяжении всего года и в среднем колеблется в пределах 80 %. В холодный период относительная влажность выше – 85–90%, а летом она уменьшается до 65 - 70%. Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности представлен в таблице 2. Таблица.2 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа Месяц I II Ш IV V VI VII VIII IX X XI ХII Год Относительная влажность воздуха (%) 86 84 74 71 71 72 67 63 73 79 85 86 76 Упругость водяного пара (ГПА) 2,8 2,9 3,8 6,1 9,0 13,4 14,7 13,9 10,3 7,1 5,0 3,7 7,6 Водные ресурсы Большую роль в формировании рельефа и регулировке поступления воды в почву играет речная сеть. По территории Барбинского сельского поселения протекает достаточно большое количество рек и ручьев. Наиболее крупной из них являются Могоча . Основные реки поселения представлены в таблице. Таблица 3 Список рек Барбинского сельского поселения № Название рек Общая длина (км) Протяженность участка в Районе (км) 1 2 3 4 1 Могоча 106 54 2 Чернуха 22 10 3 Медведка 15 12 4 Бобровка 7 7 5 Чернушка 8 8 Основными источниками водоснабжения служат воды известняковых отложений. Воды всех горизонтов обладают значительным напором (от 2 до 108 м). По качеству пресные, слабо минерализованные. Глубина залегания вод колеблется от 12 до 105 м. Преобладающая глубина скважин от 40 до 80 м. 2.2. Сведения о водоснабжении и водоотведении. В состав Барбинского сельского поселения входит 71 населённый пункт . Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, объектов бюджетных учреждений и коммерческих организаций основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, родниками. На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин, колодцев, родников. д. Барбино – 1 скважина – 10 км. д. Трещевец – 1 скважина – 2 км. д. Сварухино -1 скважина – 1 км д. Слобода - 1 скважина – 2 км. На территории сельского поселения общественных колодцев – 123, частных колодцев – 12 Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Характеристика сетей водоснабжения Протяженность сетей водопровода 15 км., в т.ч.: - по диаметрам до159мм – 15,0 км. - по материалам труб: - чугун – 15,0 км. Км - по типу: - уличные сети – 15,0 км. Таблица 4 СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ №п/п Наименование населенного пункта Количество хозяйств Водоснабжение централизованное Из колодцев 1. д. Анисимово 19 19 2. д. Бабино 6 - 6 3. д. Барбино 84 53 31 4. д. Бибирево 3 - 3 5. д. Б.Рагозино 45 10 35 6. д. Б.Дорок 3 - 3 7. д. Бортница 83 70 13 8. д. Боярское 6 - 6 9. д. Василево - - - 10. д. Васюнино 44 44 11. д. Ведерница 10 - 10 12. д. Высокуша 40 - 40 13. д.Глумиха - - - 14. д. Горка 8 8 - 15. д. Григорково 2 - 2 16. д. Григорово 10 - 10 17. д. Грудино 21 21 - 18. д. Давыдово - - - 19. д. Деревково 2 - 2 20. д. Дор 5 - 5 21. д. Дымцево 10 - 10 22. д. Ждани - - - 23. д. Желобни 44 15 29 24. д. Завидово 2 - 2 25. д.Каменка 7 7 26. д.Кесово 26 26 27. д. Коробово 43 43 28. д. Костычево 8 8 29. д. Косяково 23 23 30. д. Кочерово 3 3 31. д. Кузьминское 1 1 32. д. Лобнево 11 11 33. д. Маковеево 3 3 34. д. М.Погорелка - - 35. д. М.Рагозино 11 11 36. д. Машино 28 28 37. д. Медведево 4 4 38. д. Могочи 1 1 39. д.Мокравицы 8 8 40. д. Мокрени 18 18 41. д.Морозово 3 3 42. д. Муравьево 12 12 43. д. Нави 26 26 44. д. Наумово 2 2 45 д. Пальниково 7 7 46 д. Петелино 1 1 47. д. Плишкино 12 12 48 д. Полежаиха 3 3 49. д. Починок 4 4 50. д. Прокино 18 9 9 51. д. Путилово 10 10 52. д. Раменье 18 18 53. д. Ременники 25 4 21 54. д. Рудихово 1 1 55. д. Сварухино 9 6 3 56. д. Скоросово 28 28 57 д. Слобода 36 36 58. д. Слудново 64 64 59. д. Старое Гвоздино 30 30 60. д. Терешково 16 16 61. д.Токариха - - 62. д. Трещевец 20 16 4 63 д. Фоминка 1 1 64. д. Фролятино 1 1 65. д. Хвалеево 6 6 66. д. Холмцы 8 8 67. д. Юрово 42 25 17 68 д. Якимиха 6 6 69. д. Янкино 1 1 70 н.п. Дор-Разъезд - - 71 п. Северный 2 2 итого 1054 Таблица 5 Сведения по объектам водоснабжения МО Барбинское сельское поселение № п/п Место расположение объекта Наименование объекта № скважин Кол-во водонапор- ных башен Объем водонапорной башни, м3 Наличие резервного эл/снабж-я 1 2 3 4 5 6 7 1 д. Барбино Арт.скважина №б/н 1 15 нет 2 д.Трещевец Арт.скважина №б/н 1 15 нет 3 д. Сварухино Арт.скважина №б/н 1 15 нет 4 д. Слобода Арт.скважина № б/н 1 15 нет Таблица 6 Расходы воды по всем потребителям приведены в таблице. № п/п Целевое назначение водопотребления м3/сут. тыс.м3/год 1 Водоснабжение населения 69,98 25,47 2 Передача бюджетным организациям 14,09 5,14 3 Передача другим организациям и предприятиям 0,5 0,19 ИТОГО 84,57 30,8 Таблица 7 Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей № п/п Показатели Ед.изм. Периоды 2012г. 2013г. 2014г. 1 Объем реализации товаров и услуг в т.ч. по потребителям тыс.м3 25,787 30,33 30,8 - населению тыс.м3 20,430 25,00 25,47 - бюджетным потребителям тыс.м3 5,16 5,14 5,14 - прочим потребителям тыс.м3 0,197 0,19 0,19 Удельные среднесуточные нормы водопотребления населения приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* 2.3. Проектные предложения. Водоснабжение сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительство и ремонт колодцев. Наиболее перспективным направлением развития систем водоснабжения в сельской местности можно считать создание индивидуальных или кустовых систем. Современные технологии позволяют создавать такие системы фактически в каждом доме (или кусте домов) на базе колодца, скважины и небольшой насосной станции. Инвестиционные расходы на создание автономных систем незначительны, а эксплуатационные в несколько раз меньше чем расходы на поддержание систем центрального водоснабжения. Запланированы следующие мероприятия по развитию систем водоснабжения населенных пунктов: в период до 2020 года: ; - реконструкция объектов водоснабжения, расположенных в д. Барбино и д.Слобода . в период до 2030 года: - реконструкция объектов водоснабжения, расположенных в д. Трещевец и д. Сварухино В общем случае, для развития систем водоснабжения в Поселении должны проводиться следующие мероприятия: развитие систем кустового водоснабжения нескольких домов от автономных колодцев и скважин; организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин; инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме; строительство колодцев и обеспечение их исправного технического состояния и норм санитарной защиты. Таблица 8 № Сельское поселение Численность населения на 01.01.2014, чел. Водопотребление, м3/сут, на 01.01.2014 Прогноз водопотребления, м3/сут Расчетный срок (в период до 2020 г) Перспектива (в период до 2030) 1 Барбинское 2609 84,57 112,9 124,4 2.4. Водоотведение (канализация) Сети централизованной канализации на территории Поселения отсутствуют. При определении качества жизни в населенном пункте, развитие систем канализации обычно ставят на третье место после развития систем водо- и электроснабжения. Такой подход вполне адекватен для слабо освоенных территорий и населенных пунктов с низкой плотностью населения, где канализация может быть организована при помощи выгребных колодцев и дренажных систем. Схемой запланированы следующие мероприятия по развитию систем водоотведения населенных пунктов: в период до 2020 года: - запланированы мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения, расположенных в д. Барбино и д.Слобода