# ПАМЯТКА

# ПО пожарной безопасности в пожароопасный период

В связи с наступлением пожароопасного периода, а также повышением температуры окружающей среды, ежегодно отмечается увеличение количества пожаров, погибших и травмированных при пожарах людей.

Чтобы не случилось беды необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:

не допускается:

- разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений;

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках;

- производить электро и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;

- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы.

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на пред топочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легко воспламеняющиеся и горючие жидкости;

- перегружать электросети, включая одновременно большое количество электроприборов;

- оставлять без присмотра детей одних дома.

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

- курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;

- стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

- оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

- выжигать траву, а также стерню на полях.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Если произошёл пожар:

- немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «01», с мобильного «101», укажите название улицы, номер дома, этаж, где произошёл пожар, разъясните, что горит (квартира, подвал, чердак);

- не открывайте окна и двери, не разбивайте оконные стёкла (приток воздуха поддерживает горение);

- при пожаре дым скапливается в верхней части помещений, поэтому при задымлении надо нагнуться или лечь на пол, закрыв нос и рот мокрым полотенцем, платком, частью одежды и двигаться к выходу ползком вдоль стены, чтобы не потерять направление;

- не тушите водой включенные электроприборы, прежде их необходимо отключить от сети.

При обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщите об этом по телефонам «01» или с мобильного «112».

Уважаемые граждане!

Будьте бдительны и осторожны с огнём!

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Отдел мобилизационной подготовки, по делам ГО и ЧС администрации округа