Пошаговая инструкция по заключению договора для зданий (помещений), используемых в коммерческих целях:

1) Обратится в АО «Газпром газораспределение Тверь» г. Тверь ул. Фурманова д. № 12/4, отдел ПТО – 8-(4822) 52-04-48 (Попова Надежда Ивановна) написать заявление на выдачу технических условий для подключения (технологическое присоединение) объекта газоснабжения.

2) Заказать:

2.1. расчёт потребности в топливе (теплотехнический расчёт), выполненный в лицензированной проектной организации (с приложением копии лицензии на данный вид работ). В расчёте должны быть указаны:

- исходные данные (объём отапливаемого помещения, удельные тепловые характеристики зданий, расчётная температура в помещениях, число потребителей горячей воды и т.п.);

- максимальный часовой расход тепла;

- рекомендованное оборудование.

2.2. Проект газоснабжения объекта (наружное и внутреннее газоснабжение).

3) С техническими условиями, проектом, обратиться в ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» г. Тверь ул. Крылова 40/29 - отдел метрологии, (либо в территориальный участок г. Бежецка ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» по адресу г. Бежецк ул. Чехова д.72) для согласования проекта. После согласования проекта – производится монтаж согласно проекта.

4) Обратиться в ОА «Газпром газораспределение Тверь» в г. Бежецке по адресу г. Бежецк, ул. Чехова, д. 72 (клиентский центр по адресу: г. Бежецк, ул. Чехова, д. 72, тел. 8(48231)5-02-04) для заключения договора на строительно – монтажные работы (технологическое присоединение).

5) После монтажа котельной, газоиспользующего оборудования, заключить договор на ТО сетей и газоиспользующего оборудования со специализированной организацией.

6) Обратится в ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» (г. Тверь ул. Крылова д. № 40/29 или группу режимов газоснабжения Территориального участка г. Бежецк по адресу: г. Бежецк, ул. Чехова, д. 72 тел, факс: 8(48231) 5-07-05;

Моб. +7-919-069-47-00, для заключения договора поставки газа (с документами, указанными в списке).

7) После подписания договора поставки газа –  выдаётся согласование на пуск газа Поставщиком, и производится пуск газа.