**План-график отключений ЛЭП и оборудования**

**Весьегонского РЭС филиала ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР" - "Тверьэнерго"**

**на март 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения  (вид работ) | | | | | | | | |
| Краснохолмский МО | | | | | | | |
| 1 | |  | | --- | | Краснохолмский МО г. Красный Холм, ул. Красноармейская | | ВЛ-0,4 кВ Красноармейская ЗТП № 9 ВЛ 10 кВ № 31 ПС г. Красный Холм | 01.03.2024 | 9:00 | 01.03.2024 | 17:00 | Регулировка стрелы провеса в пролётах опор №15 к зданию |
| 2 | Краснохолмский МО д. Ивакино | ВЛ-0,4 д. Ивакино КТП № 021 ВЛ 10 кВ №52 ПС Красный Холм | 04.03.2024 | 9:00 | 04.03.2024 | 17:00 | Регулировка стрелы провеса в пролётах опор №7-8, обрезка сучьев деревьев |
| 3 | Краснохолмский МО д. Ивакино | ВЛ-0,4 д. Ивакино КТП № 021 ВЛ 10 кВ №52 ПС Красный Холм | 05.03.2024 | 9:00 | 05.03.2024 | 17:00 | Регулировка стрелы провеса в пролётах опор №8-9, обрезка сучьев деревьев |
| 4 | Краснохолмский МО г. Красный Холм, заводская | ВЛ-0,4 Заводская ЗТП № 12 ВЛ 10 кВ №48 ПС Красный Холм | 06.03.2024 | 9:00 | 06.03.2024 | 17:00 | Регулировка стрелы провеса в пролётах опор №8-8/1а, 8-8/1б |
| 5 | Краснохолмский район д. Ивакино | ВЛ-0,4 д. Ивакино КТП № 021 ВЛ 10 кВ № 52 ПС Красный Холм | 07.03.2024 | 9:00 | 07.03.2024 | 17:00 | Регулировка стрелы провеса в пролётах опор №9-10, обрезка сучьев деревьев |