ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности
в осенне-зимний пожароопасный период

Ежегодно в осенне-зимний пожароопасный период возрастает вероятность возникновения пожара в жилых домах, что связано с частой эксплуатацией электрических и отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии, выполняйте следующие профилактические мероприятия:

- Перед началом отопительного сезона проверьте исправность газового отопления, печи и дымохода.

- Очистите дымоходы от сажи.

- На полу перед топочной дверкой прибейте металлический пред топочный лист.

- Не допускайте перекала отопительной печи.

- Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте надзор за ними детям.

- Выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток.

- Не применяйте самодельные электронагревательные приборы.

- Не допускайте применения нескольких мощных электрических приборов одновременно, включенных в одну электросеть, не оставляйте их без присмотра.

- Расположите включенные обогреватели, электрические плиты на безопасное расстояние от мебели и других сгораемых материалов.

- Не допускайте эксплуатации неисправных приборов, проводов с оголенными участками, плохими контактами в соединениях.

- Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры и. т. п.

- Не допускайте хранения емкостей с горючими веществами в жилых помещениях, на чердаках, балконах и в подвалах.

- Курите строго на улице. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара.

- Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено.

- Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра.

В случае возникновения пожара необходимо.

- Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (назвать адрес, фамилию и номер телефона).

- Принять посильные меры по эвакуации людей и материальных ценностей в безопасную зону.

- При возможности принять меры по тушению пожара.

ПОМНИТЕ!  ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

При возникновении пожара немедленно звоните по телефону службы спасения «01», с мобильного телефона «101», «112», четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.

Отдел мобилизационной подготовки, по делам ГО и ЧС округа