СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

БАРБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 13.03.2015г                                 д. Барбино                                                              № 100

Об утверждении схемы системы водоснабжения

и водоотведения Барбинского сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416 «О водоснабжении и водоотведении»,

Совет депутатов РЕШИЛ:

- Утвердить схему системы водоснабжения и водоотведения Барбинского сельского поселения Краснохолмского  района Тверской области.

Глава поселения                                                                  С.В.Петухова

Утверждено Решением Совета депутатов Барбинского сельского поселения № 100 от13.03.2015 г. СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Барбинского сельского поселения является: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении» Глава 1.Общее положения 1.1. Схема водоснабжения, водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 1) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение); 2) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения; 1.2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения 1. К полномочиям Администрации Барбинского сельского поселения по организации водоснабжения и водоотведения относятся: 1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств; 2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения; 3) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 2. Решение Администрации Барбинского сельского поселения , принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти Тверской области в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации. Глава 2 Пояснительная записка. 2.1. Общая оценка природных ресурсов и условий территории Барбинское сельское поселение расположено в юго- западной части Краснохолмского района и граничит с Глебенским и Лихачевским сельскими поселениями, а также с Бежецким, Молоковским и Сонковским районами. Центром поселения является деревня Барбино, находящееся в 3 километрах от районного центра г. Красный Холм. Центр района расположен в 170 км. от областного центра – г.Тверь. Общий земельный фонд Поселения составляет -298,12 кв.км. Количество населенных пунктов в поселении - 71 Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных и среднегодовой температурах воздуха представлены в таблице 1 Таблица 1 Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С Нас. Пункт; I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; Год. Тверь; -10,5; -9,4; -4,6; 4,1; 11,2; 15,7; 17,3; 15,8; 10,2; 4,0; -1,8; -6,6; 3,8. Абсолютно минимальная t янв.= -33°С, абсолютная максимальная t июля= +35°С. Переход среднесуточной t возд. через 0°С к положительной – примерно 4 апреля, к отрицательной – 4ноября. Снежный покров Дата выпадения первого снега обычно близка к осенней дате перехода средней суточной температуры воздуха через 0°С. Сход снежного покрова приходится на середину апреля. Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 135-140 дней. Осадки Барбинское сельское поселение находится в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков – 575-600 мм. Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее. Влажность воздуха Влажность воздуха в Тверской области довольно высока на протяжении всего года и в среднем колеблется в пределах 80 %. В холодный период относительная влажность выше – 85–90%, а летом она уменьшается до 65 - 70%. Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности представлен в таблице 2. Таблица.2 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа Месяц; I; II; Ш; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; ХII; Год. Относительная влажность воздуха (%); 86; 84; 74; 71; 71; 72; 67; 63; 73; 79; 85; 86; 76. Упругость водяного пара (ГПА); 2,8; 2,9; 3,8; 6,1; 9,0; 13,4; 14,7; 13,9; 10,3; 7,1; 5,0; 3,7; 7,6. Водные ресурсы Большую роль в формировании рельефа и регулировке поступления воды в почву играет речная сеть. По территории Барбинского сельского поселения протекает достаточно большое количество рек и ручьев. Наиболее крупной из них являются Могоча . Основные реки поселения представлены в таблице. Таблица 3 Список рек Барбинского сельского поселения №; Название рек; Общая длина (км); Протяженность участка в Районе (км). 1; 2; 3; 4. 1; Могоча; 106; 54. 2; Чернуха; 22; 10. 3; Медведка; 15; 12. 4; Бобровка; 7; 7. 5; Чернушка; 8; 8. Основными источниками водоснабжения служат воды известняковых отложений. Воды всех горизонтов обладают значительным напором (от 2 до 108 м). По качеству пресные, слабо минерализованные. Глубина залегания вод колеблется от 12 до 105 м. Преобладающая глубина скважин от 40 до 80 м. 2.2. Сведения о водоснабжении и водоотведении. В состав Барбинского сельского поселения входит 71 населённый пункт . Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, объектов бюджетных учреждений и коммерческих организаций основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, родниками. На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин, колодцев, родников. д. Барбино – 1 скважина – 10 км. д. Трещевец – 1 скважина – 2 км. д. Сварухино -1 скважина – 1 км д. Слобода - 1 скважина – 2 км. На территории сельского поселения общественных колодцев – 123, частных колодцев – 12 - Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Характеристика сетей водоснабжения Протяженность сетей водопровода 15 км., в т.ч.: - по диаметрам до159мм – 15,0 км. - по материалам труб: - чугун – 15,0 км. Км - по типу: - уличные сети – 15,0 км. - Таблица 4 СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ - №п/п; - Наименование населенного пункта; - Количество - хозяйств; - Водоснабжение. - централизованное; - Из колодцев. - 1.; - д. Анисимово; - 19; - 19. - 2.; - д. Бабино; - 6; - -; - 6. - 3.; - д. Барбино; - 84; - 53; - 31. - 4.; - д. Бибирево; - 3; - -; - 3. - 5.; - д. Б.Рагозино; - 45; - 10; - 35. - 6.; - д. Б.Дорок; - 3; - -; - 3. - 7.; - д. Бортница; - 83; - 70; - 13. - 8.; - д. Боярское; - 6; - -; - 6. - 9.; - д. Василево; - -; - -; - -. - 10.; - д. Васюнино; - 44; - 44. - 11.; - д. Ведерница; - 10; - -; - 10. - 12.; - д. Высокуша; - 40; - -; - 40. - 13.; - д.Глумиха; - -; - -; - -. - 14.; - д. Горка; - 8; - 8; - -. - 15.; - д. Григорково; - 2; - -; - 2. - 16.; - д. Григорово; - 10; - -; - 10. - 17.; - д. Грудино; - 21; - 21; - -. - 18.; - д. Давыдово; - -; - -; - -. - 19.; - д. Деревково; - 2; - -; - 2. - 20.; - д. Дор; - 5; - -; - 5. - 21.; - д. Дымцево; - 10; - -; - 10. - 22.; - д. Ждани; - -; - -; - -. - 23.; - д. Желобни; - 44; - 15; - 29. - 24.; - д. Завидово; - 2; - -; - 2. - 25.; - д.Каменка; - 7; - 7. - 26.; - д.Кесово; - 26; - 26. - 27.; - д. Коробово; - 43; - 43. - 28.; д. Костычево; - 8; - 8. - 29.; д. Косяково; - 23; - 23. - 30.; д. Кочерово; - 3; - 3. - 31.; д. Кузьминское; - 1; - 1. - 32.; д. Лобнево; - 11; - 11. - 33.; д. Маковеево; - 3; - 3. - 34.; д. М.Погорелка; - -; - -. - 35.; д. М.Рагозино; - 11; - 11. - 36.; д. Машино; - 28; - 28. - 37.; д. Медведево; - 4; - 4. - 38.; д. Могочи; - 1; - 1. - 39.; д.Мокравицы; - 8; - 8. - 40.; д. Мокрени; - 18; - 18. - 41.; д.Морозово; - 3; - 3. - 42.; д. Муравьево; - 12; - 12. - 43.; д. Нави; - 26; - 26. - 44.; д. Наумово; - 2; - 2. - 45; д. Пальниково; - 7; - 7. - 46; д. Петелино; - 1; - 1. - 47.; д. Плишкино; - 12; - 12. - 48; д. Полежаиха; - 3; - 3. - 49.; д. Починок; - 4; - 4. - 50.; д. Прокино; - 18; - 9; - 9. - 51.; д. Путилово; - 10; - 10. - 52.; д. Раменье; - 18; - 18. - 53.; д. Ременники; - 25; - 4; - 21. - 54.; д. Рудихово; - 1; - 1. - 55.; д. Сварухино; - 9; - 6; - 3. - 56.; д. Скоросово; - 28; - 28. - 57; д. Слобода; - 36; - 36. - 58.; д. Слудново; - 64; - 64. - 59.; д. Старое Гвоздино; - 30; - 30. - 60.; д. Терешково; - 16; - 16. - 61.; д.Токариха; - -; - -. - 62.; д. Трещевец; - 20; - 16; - 4. - 63; д. Фоминка; - 1; - 1. - 64.; д. Фролятино; - 1; - 1. - 65.; д. Хвалеево; - 6; - 6. - 66.; д. Холмцы; - 8; - 8. - 67.; д. Юрово; - 42; - 25; - 17. - 68; д. Якимиха; - 6; - 6. - 69.; д. Янкино; - 1; - 1. - 70; н.п. Дор-Разъезд; - -; - -. - 71; п. Северный; - 2; - 2. - итого; - 1054. Таблица 5 Сведения по объектам водоснабжения МО Барбинское сельское поселение № п/п; Место расположение объекта; Наименование объекта; № скважин; Кол-во водонапор- ных башен; Объем водонапорной башни, м3; Наличие резервного эл/снабж-я. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; д. Барбино; Арт.скважина; №б/н; 1; 15; нет. 2; д.Трещевец; Арт.скважина; №б/н; 1; 15; нет. 3; д. Сварухино; Арт.скважина; №б/н; 1; 15; нет. 4; д. Слобода; Арт.скважина; № б/н; 1; 15; нет. Таблица 6 Расходы воды по всем потребителям приведены в таблице. - № - п/п; - Целевое назначение водопотребления; - м3/сут.; - тыс.м3/год. - 1; - Водоснабжение населения; - 69,98; - 25,47. - 2; - Передача бюджетным организациям; - 14,09; - 5,14. - 3; - Передача другим организациям и предприятиям; - 0,5; - 0,19. - ИТОГО; - 84,57; - 30,8. - Таблица 7 - Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей - № - п/п; - Показатели; - Ед.изм.; - Периоды. - 2012г.; - 2013г.; - 2014г.. - 1; - Объем реализации товаров и услуг в т.ч. по потребителям; - тыс.м3; - 25,787; - 30,33; - 30,8. - - населению; тыс.м3; - 20,430; - 25,00; - 25,47. - - бюджетным потребителям; тыс.м3; - 5,16; - 5,14; - 5,14. - - прочим потребителям; тыс.м3; - 0,197; - 0,19; - 0,19. - Удельные среднесуточные нормы водопотребления населения приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* 2.3. Проектные предложения. Водоснабжение сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительство и ремонт колодцев. Наиболее перспективным направлением развития систем водоснабжения в сельской местности можно считать создание индивидуальных или кустовых систем. Современные технологии позволяют создавать такие системы фактически в каждом доме (или кусте домов) на базе колодца, скважины и небольшой насосной станции. Инвестиционные расходы на создание автономных систем незначительны, а эксплуатационные в несколько раз меньше чем расходы на поддержание систем центрального водоснабжения. Запланированы следующие мероприятия по развитию систем водоснабжения населенных пунктов: в период до 2020 года: ; - реконструкция объектов водоснабжения, расположенных в д. Барбино и д.Слобода . в период до 2030 года: - реконструкция объектов водоснабжения, расположенных в д. Трещевец и д. Сварухино В общем случае, для развития систем водоснабжения в Поселении должны проводиться следующие мероприятия: - развитие систем кустового водоснабжения нескольких домов от автономных колодцев и скважин; - организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин; - инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме; - строительство колодцев и обеспечение их исправного технического состояния и норм санитарной защиты. Таблица 8 №; Сельское поселение; Численность населения на 01.01.2014, чел.; Водопотребление, м3/сут, на 01.01.2014; Прогноз водопотребления, м3/сут. Расчетный срок (в период до 2020 г); Перспектива (в период до 2030). 1; Барбинское; 2609; 84,57; 112,9; 124,4. 2.4. Водоотведение (канализация) Сети централизованной канализации на территории Поселения отсутствуют. При определении качества жизни в населенном пункте, развитие систем канализации обычно ставят на третье место после развития систем водо- и электроснабжения. Такой подход вполне адекватен для слабо освоенных территорий и населенных пунктов с низкой плотностью населения, где канализация может быть организована при помощи выгребных колодцев и дренажных систем. Схемой запланированы следующие мероприятия по развитию систем водоотведения населенных пунктов: в период до 2020 года: - запланированы мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения, расположенных в д. Барбино и д.Слобода